抚顺市排水管理条例（草案送审稿）

- 总  则

第一条 为了加强排水管理，确保排水设施完好和正常运行，保护和改善水环境，促进经济和社会发展，根据《城镇排水与污水处理条例》《辽宁省市政公用设施保护条例》，结合本市实际，制定本条例。
    第二条 本条例适用于本市行政区域内的排水及相关的规划、建设、运行、维护和管理等活动，但农业生产排水和水利排灌除外。
    第三条 本条例所称排水是指对排入排水设施的产业废水、生活污水（以下统称污水）和雨水的接纳、输送、处理、排放的行为。

本条例所称排水设施，包括排水管网、泵站、污水处理厂及其附属设施。排水设施分为公共排水设施和自用排水设施。公共排水设施是指提供公共服务的排水设施；自用排水设施是指供本区域特定单位或者个体经营者专用的排水设施。

第四条 市住房和城乡建设局是本市排水行政主管部门，对本市排水进行统一监督管理。县、区住房和城乡建设部门是本行政区的排水行政主管部门，负责各自职责范围内的排水管理工作，并接受市排水行政主管部门的监督、指导。

发展和改革、自然资源、生态环境、水务等部门应当按照各自的职责，协同做好排水管理工作。

第五条 排水与污水处理应当遵循尊重自然、统筹规划、配套建设、保障安全、综合利用的原则。

第六条 任何单位和个人都有依法排水和保护排水设施的义务，对违法排水、损害排水设施和造成水污染的行为有举报的权利。

第七条 鼓励和支持排水的科学研究，引进和推广新技术、新工艺、新材料，提高排水的现代化水平。

鼓励提高水资源利用率，提倡在工业生产、景观水体、园林绿化、环境卫生、建筑施工、车辆及道路冲洗等方面优先使用再生水，推广污水处理厂污泥综合利用。

鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营排水与污水处理设施。

第二章  规划与建设

第八条 市排水行政主管部门应当会同有关部门，根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划组织编制市排水规划，报市人民政府批准后实施。县级排水行政主管部门负责编制本辖区排水规划，报县级人民政府批准后实施。

区排水行政主管部门对区管排水设施建设及改造时应符合市排水规划，经市排水行政主管部门会同规划部门审查同意后实施。

各类开发区、园区、新城建设等建设单位应当编制排水规划，经排水行政主管部门会同规划部门审查同意后实施。

第九条  排水规划应当按照水环境保护的要求，结合降雨量、污水量等状况进行编制。

现有和经规划确定的城市排水设施用地，未经法定程序调整规划，不得改变用途。

第十条  县级以上地方人民政府应当按照先规划后建设的原则，依据排水规划，合理确定排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造。

第十一条  新建排水设施必须实行雨水、污水分流；原有的排水设施应当按照排水规划要求，加快实施雨水、污水分流改造。在雨水、污水分流改造过程中涉及的有关单位和居民住户应当予以配合。

排水设施的建设应当符合相关技术规范和国家标准。

在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。

第十二条 规划范围内的排水与污水处理设施建设项目以及需要与排水与污水处理设施相连接的新建、改建、扩建建设工程，城乡规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证时，应当征求排水主管部门的意见。排水主管部门应当就排水设计方案是否符合排水与污水处理规划和相关标准提出意见。

建设单位应当按照排水设计方案建设连接管网等设施；未建设连接管网等设施的，不得投入使用。

第十三条 公共排水设施工程完工后，建设单位应当按照有关规定组织竣工验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

公共排水设施验收合格的，建设单位应当与排水管理机构办理移交手续。尚未移交排水管理机构管理的公共排水设施，由建设单位负责维护管理。

第十四条 在公共排水设施覆盖范围内的排水户，在将自用排水设施接入公共排水设施时，应当符合排水行政主管部门的规划。

自用排水设施与公共排水设施的连接管由排水户负责建设并进行日常维护。

第三章  排水运行管理

第十五条 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向排水设施排放污水的，应当向排水主管部门申请领取排水许可证。排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。

第十六条 市排水行政主管部门负责市区范围内排水许可证的核发和监管。

县级排水行政主管部门负责本县辖区内排水许可证的核发和监管。

第十七条 排水户申请领取排水许可证应当具备下列条件：

（一）排放口的设置符合排水与污水处理规划的要求；

（二）按照国家有关规定建设相应的预处理设施和水质、水量检测设施；

（三）排放的污水符合国家或者地方规定的有关排放标准；

（四）《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号）规定的其他条件。

符合前款规定条件的，由排水主管部门核发污水排入排水管网许可证。

第十八条  排水许可证的有效期为5年。有效期满需要继续排水的，排水户应当在有效期届满30日前，向排水行政主管部门提出申请。排水行政主管部门应当根据申请，在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。

因施工需要向城市排水设施临时排水的，排水许可证的有效期不得超过该项工程的施工工期。

变更城市排水许可内容的，排水户应当向排水行政主管部门重新申请办理排水许可证。

排水许可证不得伪造、涂改、出借和转让。

第十九条  排水户应当按照排水许可证规定的排水种类、总量、时限、排放口的位置和数量、排放的污染物种类和浓度排水。

第二十条  排水行政主管部门应当委托第三方排水监测机构，定期对排水户排放污水、废水的水质进行检测，并向社会公开检测结果。

第二十一条 排水户因意外事故致使排水量突然增大或者有毒有害、易燃易爆物质排入排水设施的，必须及时报告排水行政主管部门，并采取应急安全措施。

第二十二条 污水排放量超过区域排水管网的排放能力时，排水行政主管部门应当控制排放量，调整排放时间，排水户不得强行排水。

第二十三条 城市居民和取得排水许可的排水户，直接或者间接向公共排水设施排放污水、废水的，应当按照规定缴纳城市污水处理费。

城市污水处理费的具体征收办法由市人民政府另行规定。

城市污水处理费必须用于城市公共排水设施的维修、养护和城市污水集中处理设施的建设、运行，不得挪作他用。

第二十四条 重点排污工业企业、重点排水户应当按照规定安装符合标准的水质自动监控装置，并确保正常运行。

第四章   排水设施管理

第二十五条  城市排水设施维修养护管理职责按照其产权性质确定:

(一)公共排水设施，由排水行政主管部门按照职责权限依法确定的单位负责;未依法办理移交手续的，由建设单位负责;

(二)自建排水设施(以与公共排水设施相连接的窨井为界)，由产权人或者其委托的单位负责;

(三)实行物业管理的住宅区的排水设施由业主委员会委托物业管理企业负责，未实行物业管理的住宅区的排水设施由房屋产权单位或者房屋管理单位负责。

排水设施维修养护责任单位对堵塞的城市排水设施应当及时疏通，对丢失、损坏的设施，必须在3日内安装或者维修，保证其正常运行。

第二十六条  禁止下列损害排水设施的行为:

(一)向排水设施内倾倒或者排放垃圾、残土、积雪和易燃易爆、有毒有害物质;

(二)堵塞排水管渠、拦渠筑坝、设障阻水，拆卸、移动和穿凿城市排水设施;

(三)在排水管道上方堆放物料、埋设线杆、设置广告牌;

(四)在排水设施管理范围内修建建筑物、构筑物;

(五)盗窃、非法收购井箅、井盖、阀门等;

(六)向排水设施排放带有泥沙、杂物的施工废水；

(七)其他损害城市排水设施正常运行的行为。

第二十七条  单位、个人确需改动或者临时占用排水设施的，必须经排水行政主管部门批准。临时占用不得超越批准的范围和期限，并应当采取保护措施。城市建设、设施维修养护需要时，按照有关规定予以清除。

第二十八条  工程施工影响城市排水设施安全的，建设单位或者施工单位应当在施工前提出保护措施，经排水行政主管部门同意后方可施工。

第二十九条  排水出户管需要直接或者间接与城市公共排水设施连接的，必须经排水行政主管部门批准。

自建的公共排水设施应当允许邻近的排水支户线接入。具体问题相关单位协商解决。

第五章 法律责任

第三十条  违反本条例第十三条规定，工程竣工未经验收或者验收不合格投入使用的，由排水行政主管部门责令改正，予以警告，并可以处以一万元以上十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三十一条  违反本条例第二十二条规定，排水户强行排水的，由排水行政主管部门责令停止，予以警告或者处以一万元以上五万元以下的罚款。

第三十二条  违反本条例规定，排水与污水处理设施维护运营单位有下列情形之一的，由排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，处十万元以上五十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未按照国家有关规定履行日常巡查、维修和养护责任，保障设施安全运行的；

（二）未及时采取防护措施、组织事故抢修的；

（三）因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失的。

第三十三条   违反本条例第二十八条规定，损害城市排水设施，从事危及排水与污水处理设施安全的活动的，由市排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十四条  违反本条例第二十七条规定，擅自拆除、改动、占用或者超越批准的范围、期限占用城市排水设施的，由排水行政主管部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，处5万元以上10万元以下罚款；造成严重后果的，处10万元以上30万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，由公安局依法追究刑事责任。

第三十五条  违反本条例下列条款，由排水行政主管部门责令限期改正，予以警告或者处以2万元以上10万元以下的罚款;造成设施损坏的，处以直接损失价值1至3倍的罚款:

(一)第二十九条未经市城市排水行政主管部门同意或者未按照保护措施施工的;

(二)第三十条第一款擅自与城市公共排水设施直接或者间接连接的;

(三)第三十一条排放施工废水造成设施堵塞的。

- 第六章  附  则

第三十六条  依照《中华人民共和国水污染防治法》的规定，排水户需要取得排污许可证的，由环境保护主管部门核发；违反《中华人民共和国水污染防治法》的规定排放污水的，由环境保护主管部门处罚。
    第三十七条   本条例自公布之日起实施。